|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Характеристики |
| 1 | Вентилятор | 1 | **Общие параметры**Тип - вентиляторВид - напольныйЦвет - белый, розовый**Основные характеристики**Мощность (Вт) - не менее 45 ВтКоличество скоростей - не менее 3Регулировка наклона - естьУгол наклона - не менее 45°Регулировка поворота - естьУгол поворота - не менее 90°**Управление и индикация**Управление механическое - естьРегулировка скорости ступенчатая - естьРегулировка высоты - есть**Габариты и вес**Вес - не более 2.9 кг |
| 2 | Кондиционер | 2 | Режимы работы охлаждение/обогрев - естьПроизводительность охлаждения - не менее 3.5 КВТПроизводительность обогрева - не менее3.1 КВТПотребляемая мощность (охлаждение) - не более 1300 ВТПотребляемая мощность (обогрев) - не более 1085 ВТРегулировка скорости вращения вентилятора - естьКоличество скоростей вращения вентилятора - не менее3Режим вентиляции - наличиеПроизводительность вентиляции - не менее 350 М3/ЧАСКласс энергопотребления A(охлаждение) - есть Класс энергопотребления A (обогрев) - естьМаксимальный уровень шума - не более 52 ДБОбслуживаемая площадь - не менее 30 М2Режим сна - естьЖК-дисплей - естьТаймер - естьАвтоматическая система испарения конденсата - естьПульт ДУ - естьКласс энергоэффективности А - естьВес - не более 32 КГРазмеры не более 470X780X400ММ |
| 3 | Светильник | 13 | Тип лампы - накаливания (лампа входит в комплект поставки)Цоколь: Е27Мощность лампы - не менее 40 ВтНоминальное напряжение - 220ВЦвет - черный |
| 4 | Холодильник | 2 | **Общие параметры**Тип конструкции - компактныйОсновной цвет - белый**Основные характеристики**Энергопотребление (кВтч/год) - не более 107 кВтч/годРазмораживание холодильной камеры ручное - естьРазмораживание морозильной камеры ручное - естьУровень шума (дБ) - не более 43 дБХладагент R600a (изобутан)**Объем**Общий полезный объем (л) - не менее 42 лПолезный объем холодильной камеры (л) - не менее 36 лПолезный объем морозильной камеры (л) не менее 6 л**Конструкция**Количество камер не мнее 1Материал полок - металлПеревешиваемые двери - естьКласс энергопотребления A+ - естьКлиматические классы N, ST - есть**Габариты и вес**Ширина (см) - не более44 смВысота (см) - более55 смГлубина (см) - не более 50 смВес - не более14 кг |
| 5 | Чайник | 4 | **Общие параметры**Тип - электрочайникОсновной цвет – белый/фисташковый**Основные характеристики**Объем (л) - не менее 1.7 лМощность (Вт) - не менее 2200 ВтМатериал корпуса - пластикТип нагревательного элемента скрытый нагревательный элемент - наличиеПокрытие нагревательного элемента нержавеющая сталь - наличиеФильтр в носике - естьМатериал фильтра нейлон - есть**Комфорт**Шкала уровня воды - естьИндикатор работы - естьДлина сетевого шнура (м) - не менее 0.7 мАвтоотключение при закипании - есть**Габариты и вес**Ширина (см) - 160 ммВысота (см) - 240 ммГлубина (см) - 230 ммВес (кг) - не более 0.8 кг |